附件1：

一、杭州师范大学仓前校区厨房排烟设备清洗清单

| 仓前A区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 房间名称 | 名称 | 规格 | 平方 |
| 3号餐厅 |  |  |  |
| 热厨房 | 烟罩 | 12460*4360 | 54.32 |
| 米饭生产间 | 烟罩 | 3100*1400 | 4.34 |
| 米饭生产间 | 烟罩 | 3100*1400 | 4.34 |
| 米饭生产间 | 烟罩 | 1400*1000 | 1.4 |
| 米饭生产间 | 烟罩 | 1380*900 | 1.242 |
| 米饭生产间 | 烟罩 | 1400*900 | 1.26 |
| 米饭生产间 | 烟罩 | 1400*1000 | 1.4 |
| 米饭生产间 | 烟罩 | 2400*1200 | 2.88 |
| 米饭生产间 | 烟罩 | 2400*1200 | 2.88 |
| 热厨房 | 油烟净化器 | 33# | 吊顶内 |
| 热厨房 | 风机 |  | 吊顶内 |
| 热厨房 | 风机 | 22# | 吊顶内 |
| 热厨房 | 风机 | 22# | 吊顶内 |
| 面点间 | 烟罩 | 2400*1200 |  |
| 一层排烟风管 | 烟罩 | 500m² | 吊顶内 |
| 4号餐厅 |  |  |  |
| 热厨房 | 烟罩 | 10590*4360 | 46.17 |
| 面点加工间 | 烟罩 | 3960*1300 | 5.14 |
| 面点加工间 | 烟罩 | 2050*1300 | 2.66 |
| 面点间 | 烟罩 | 2000*1200 |  |

| 房间名称 | 名称 | 规格 | 平方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热厨房 | 风机 | 33# | 吊顶内 |
| 热厨房 | 油烟净化器 |  | 吊顶内 |
| 热厨房 | 风机 | 22# | 吊顶内 |
| 热厨房 | 风机 | 22# | 吊顶内 |
| 快餐派送间 | 风机 | 22# | 吊顶内 |
| 一层排烟风管 | 风管 | 400m² | 吊顶内 |
| 5号餐厅 |  |  |  |
| 烹饪区 | 烟罩 | 4260*1300 | 5.5 |
| 烹饪区 | 烟罩 | 4650*1300 | 5.9 |
| 江南小吃 | 烟罩 | 1000*1000 | 1 |
| 江南小吃 | 烟罩 | 5640*1300 | 7.32 |
| 铁板烧烤 | 烟罩 | 1000*100 | 1 |
| 铁板烧烤 | 烟罩 | 5640*1300 | 7.32 |
| 蒸味馆 | 烟罩 | 1000*1000 | 1 |
| 蒸味馆 | 烟罩 | 5640*1300 | 7.32 |
| 面馆 | 烟罩 | 5640*1300 | 7.32 |
| 粥铺 | 烟罩 | 1000*1000 | 1 |
| 粥铺 | 烟罩 | 5640*1300 | 7.32 |
| 咖喱 | 烟罩 | 5640*1300 | 7.32 |
| 川菜 | 烟罩 | 5640*1300 | 7.32 |
| 风机 | 25# | 屋面 |  |
| 油烟净化器 |  | 屋面 |  |
| 风机 | 25# | 屋面 |  |
| 油烟净化器 |  | 屋面 |  |

| 房间名称 | 名称 | 规格 | 平方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风机 | 25# | 屋面 |  |
| 油烟净化器 |  | 屋面 |  |
| 风机 | 30# | 屋面 |  |
| 油烟净化器 |  | 屋面 |  |
| 风机 | 30# | 屋面 |  |
| 油烟净化器 |  | 屋面 |  |
| 风机 | 25# | 屋面 |  |
| 三层排烟风管 | 风管 | 250m² | 吊顶内 |
| 仓前A区 |  |  |  |
| 恕园8号楼一至三楼因油污渗透的外墙区域 |  |  | 现场勘察 |
| 1号民族风味餐厅 |  |  |  |
| 风机 |  |  | 现场勘察 |
| 油烟净化器 |  |  |  |
| 烟罩 |  |  |  |
| 2号餐厅 |  |  |  |
| 风机 |  |  | 现场勘察 |
| 油烟净化器 |  |  |  |
| 烟罩 |  |  |  |
| 仓前B区 |  |  |  |
| 2号美食广场 |  |  |  |
| 风机 |  |  | 现场勘察 |
| 油烟净化器 |  |  |  |
| 烟罩 |  |  |  |

二、杭州师范大学下沙校区厨房排烟设备清洗清单

| 1号餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 |  |  | 产品名称 |  |  | 规格尺寸 |  |  | 数量 |  |  | 单位 |  |  |
| 1 | 面点间 |  |  | 网板风罩 |  |  | 3800X1220X500 |  |  | 1 |  |  | 只 |  |  |
| 2 | 烹饪间1 |  |  | 吸风罩 |  |  | 4780X1200X500 |  |  | 1 |  |  | 只 |  |  |
| 3 | 烹饪间2 |  |  | 吸风罩 |  |  | 4780X1200X500 |  |  | 1 |  |  | 只 |  |  |
| 4 | 蒸煮间 |  |  | 吸风罩 |  |  | 5200X1200X500 |  |  | 1 |  |  | 只 |  |  |
| 5 | 蒸煮间 |  |  | 吸风罩 |  |  | 4000X1200X500 |  |  | 1 |  |  | 只 |  |  |
| 3号（仁和轩）餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 区域 |  |  | 产品名称 |  |  | 规格尺寸 |  |  | 数量 |  |  | 单位 |  |
| 1 |  | 崇师厅 |  |  | 网板风罩 |  |  | 6200x1500X460 |  |  | 1 |  |  | 只 |  |
| 2 |  | 煲灶 |  |  | 吸风罩 |  |  | 2340X 1500X750 |  |  | 1 |  |  | 只 |  |
| 3 |  | 崇师厅蒸箱 |  |  | 吸风罩 |  |  | 3800X1200x600 |  |  | 1 |  |  | 只 |  |
| 4 |  | 仁和轩 |  |  | 网板风罩 |  |  | 7110X1500x500 |  |  | 1 |  |  | 只 |  |
| 5 |  | 洗碗间 |  |  | 吸风罩 |  |  | 4400X1200x600 |  |  | 3 |  |  | 只 |  |
| 4号（美食广场）餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 区域 |  |  | 产品名称 |  |  | 规格尺寸 |  |  | 数量 |  |  | 单位 |  |
| 1 |  | 烹饪间1 |  |  | 网板风罩 |  |  | 2600X1800X500 |  |  | 1 |  |  | 只 |  |
| 2 |  |  |  |  | 吸风罩 |  |  | 2600x1600X500 |  |  | 1 |  |  | 只 |  |
| 3 |  | 烹饪间2 |  |  | 吸风罩 |  |  | 3600X1600X500 |  |  | 1 |  |  | 只 |  |
| 4 |  | 烹饪间3 |  |  | 吸风罩 |  |  | 7200X2400X500 |  |  | 2 |  |  | 只 |  |
| 5 |  |  |  |  | 吸风罩 |  |  | 7200X1800X500 |  |  | 1 |  |  | 只 |  |
| 6 |  | 烹饪间6 |  |  | 吸风罩 |  |  | 2100X1600X500 |  |  | 1 |  |  | 只 |  |
| 7 |  | 烹饪间7 |  |  | 吸风罩 |  |  | 7900X1800x500 |  |  | 1 |  |  | 只 |  |
| 8 |  | 烹饪间9 |  |  | 吸风罩 |  |  | 2000X1800X500 |  |  | 1 |  |  | 只 |  |
| 5号餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 区域 |  |  | 产品名称 |  |  | 规格尺寸 |  |  | 数量 |  |  | 单位 |
| 1 |  |  | 烹饪间1 |  |  | 网板风罩 |  |  | 5720X1510X500 |  |  | 1 |  |  | 只 |
| 2 |  |  | 烹饪间2 |  |  | 吸风罩 |  |  | 5900X1520X500 |  |  | 1 |  |  | 只 |
| 3 |  |  | 蒸煮间 |  |  | 吸风罩 |  |  | 6000X1510X500 |  |  | 1 |  |  | 只 |
| 4 |  |  |  |  |  | 吸风罩 |  |  | 7130X1510X500 |  |  | 1 |  |  | 只 |
| 6号餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 区域 |  |  | 产品名称 |  |  | 规格尺寸 |  |  | 数量 |  |  | 单位 |
| 1 |  |  | 面点间 |  |  | 网板风罩 |  |  | 3800X1220X500 |  |  | 1 |  |  | 只 |
| 2 |  |  | 烹饪间 |  |  | 吸风罩 |  |  | 6780x1200X500 |  |  | 1 |  |  | 只 |
| 3 |  |  | 清真厨房 |  |  | 吸风罩 |  |  | 7500X1520X500 |  |  | 1 |  |  | 只 |

三、玉皇山校区

1、一楼厨房烟道清洗服务：烟罩清洗、油烟管道清洗、油烟机清洗、净化器清洗；

2二楼厨房烟道清洗服务：烟罩清洗、油烟管道清洗、油烟机清洗、净化器清洗；